Закупка контроллера и устройства автоматического ввода резерва

| Общая информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер процедуры закупки | № 2026-1357701 |  |
| Вид процедуры закупки | Конкурентный лист |  |
| Краткое описание предмета закупки | Контроллер и устройство автоматического ввода резерва |  |
| Количество | В соответствии с нижеприведенными характеристиками |  |
| Ориентировочная стоимость закупки | 29 000,00 белорусских рублей |  |
| Иные сведения | Критерием оценки и сравнения предложений участников является наименьшая стоимость предложения с учетом НДС и иных обязательных платежей, которые должны быть уплачены в соответствии с законодательством, а также с учетом всех расходов участника по поставке товаров. Валюта, в которой должна быть выражена цена предложения – белорусский рубль. Участник может предоставить одно предложение с указанием стоимости, которая является окончательной и включает в себя все расходы с учетом НДС и иных обязательных платежей, которые должны быть уплачены в соответствии с действующим законодательством, а также с учетом всех расходов участника по продаже, поставке товаров. Участником предоставляются следующие документы: 1) копия свидетельства о государственной регистрации; 2) коммерческое предложение с описанием предлагаемых товаров, подписанное уполномоченным лицом участника. Технические характеристики: 1. Контроллер: NetPing server solution v7 (комплект датчиков для каждого контроллера: датчик протечки 3 шт., датчик температуры 2 шт., датчик влажности 1 шт., датчик наличия 220В 8 шт., датчик качества электропитания 6 шт., датчик воздушного потока 8 шт.) – 3 шт., срок поставки 30 календарных дней; 2. Устройство автоматического ввода резерва ATS-1205/16 – 4 шт., срок поставки 30 календарных дней. |  |
| Сведения о заказчике, организаторе |  |  |
| Закупка проводится | Заказчиком |  |
| Полное наименование заказчика, место нахождения организации, УНП | ЗАО «Банк РРБ» г. Минск, ул. Краснозвездная, 18 УНП: 100361187 |  |
| Контактная информация | Начальник Отдела закупок, Русакевич Кирилл Михайлович, +375172692365. Предложения направлять до 17.00 28.07.2026 по Минскому времени следующим образом: электронной почтой (info@rrbbank.by) (с пометкой «Закупка контроллера и устройства автоматического ввода резерва» для Отдела закупок). Предложение не должно содержать ссылку на внешний источник |  |
| Основная информация по процедуре закупки |  |  |
| Дата и время окончания приёма предложений | До 17.00 часов 28.07.2026 |  |
| Валюта | BYN |  |
| Условия оплаты | По соглашению сторон |  |
| Место поставки | г. Минск, ул. Краснозвездная, 18, до склада заказчика |  |